| ЛОГО | Система за управление НА БЗР | ПБЗ 4.4.7 |
| --- | --- | --- |
|  | ГОТОВНОСТ И РЕАГИРАНЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ | Версия: |
|  |  | В сила от: ….201.. |
|  |  | Стр. 1/8 |

СЪДЪРЖАНИЕ

1.      	Политика

2.      	Цел

3.      	Област на приложение

4.      	Термини, определения, съкращения

5.      	Документи, свързани с приложението на процедурата

6.      	Правила и отговорности

6.1    	Общи положения

6.2  	Създаване на условия за недопускане на предотвратими извънредни ситуации

6.3    	Подготовка за действия при извънредни ситуации

6.4    	Действия при извънредни ситуации

6.5    	Ликвидиране на последствията от извънредни ситуации

7.      	Приложения

8.      	Регистър на направените изменения

- Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд и Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че документът отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

|  | Длъжност | Име, фамилия | Дата | Подпис |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработил: |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |
| Утвърдил: |  |  |  |  |

- ПОЛИТИКА

Осигуряване на високо ниво на защита на живота и здравето на работещите, имуществото на предприятието и околната среда при извънредни ситуации.

- Цел

Да се регламентират редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по подготовката на предприятието за недопускане на предотвратими инциденти и реагирането при възникване на извънредни ситуации.

- Област на приложение

Настоящата процедура обхваща дейностите по подготовка и защита на работещите, обектите на предприятието и прилежащите му територии и околната среда при възникване на извънредни ситуации.

Процедурата е задължителна за изпълнение от всички ръководители и работещи, длъжностните лица по БЗР и пожарна безопасност, както и временно пребиваващите в обекти на предприятието.

- Термини, ОПРЕДЕЛЕНИЯ и съкращения

  - ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Извънредна ситуация

- Внезапно възникнала нежелана и сложна ситуация, породена от инцидент (бедствие, авария, катастрофа или друг инцидент).

- Инцидент

Внезапно и нежелано събитие/произшествие, станало в предприятието или прилежащата зона, което застрашава безопасността и здравето на хора, имуществото и/или околната среда.

- Бедствие

Явление (земетресение, наводнение, свличане на земни пластове, бури, снежни виелици, лавни, пожари, суши, епидемии, радиационно, химическо и бактериално заразяване и др.), което е причинило човешки жертви, материални загуби или застрашава здравето и живота на хората.

Авария

Внезапна повреда на машини, съоръжения и агрегати, съпроводена със спиране или сериозно нарушаване на технологичния процес, водеща до пожар,  взрив, замърсяване на околната среда, разрушения, жертви или заплахи за живота и здравето на хора.

За всички останали термини, използвани в настоящата процедура, са валидни определенията дадени в BS OHSAS 18001:2007.

  - СЪКРАЩЕНИЯ

# РП 	                   	- ръководител на предприятието

РЗ                    	- ръководители на звена

# КИС                  - комисия по извънредни ситуации

ПБ	- пожарна безопасност

ОБЗР             	- орган/длъжностно лице по БЗР

ОПБ		- длъжностно лице по пожарна безопасност

ЗУТ		- Закон за устройство на територията

РС ПБЗН 	- Районна служба „Пожарна безопасност и защита на 							населението”

РИОСВ		- Районна инспекция по околната среда и водите

ДИТ		- Дирекция „Инспекция по труда”

- ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРОЦЕДУРАТА

  - ПБЗ 3.1-1     „Оценяване на риска за здравето и безопасността”;

  - ПБЗ 4.3.2   „Нормативни и други изисквания и оценка на съответствието с тях”;

-     НСУЗБР     т.4.4.1-2 „Инфраструктура”;

  - ПБЗ 4.4.2    „Компетентност, обучение и осъзнаване”;

  - Закон за защита при бедствия;

  - Наредба №7/1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

  - Наредба № Iз-1971/2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

  - Наредба № Із-2377/2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност на обектите в експлоатация.

- Правила и отговорности

  - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

| Правила |  | Отговорен |
| --- | --- | --- |
| (1) | Ръководството на предприятието организира дейностите по предотвратяване и недопускане на извънредни ситуации (аварии, пожари и други инциденти) и подготовката за действия по ликвидиране на последствията от тях чрез система от мерки за безопасност. | РП |
| (2) | Извънредните ситуации могат да бъдат предвидими (аварии, пожари и други инциденти, свързани с дейността на предприятието или съседни предприятия) и непредвидими (природни бедствия, военни действия, терористични актове и др.). | РП |
| (3) | Готовността на предприятието за действия при извънредни ситуации се постига чрез: - създаване на условия за недопускане на предотвратимите извънредни ситуации; - подготовка на предприятието за действия при възникване на инциденти; - планиране на дейности за намаляване и ликвидиране на отрицателните последствия от възникнали извънредни ситуации. | РП |
| (4) | Системата от мерки включва: - изготвяне на План за предотвратяване и действие при извънредни ситуации; - определяне на мерки за предотвратяване на аварии; - осигуряване и поддържане на материали, инструменти, лични предпазни средства, средства за долекарска медицинска помощ и др.; - определяне на задълженията и отговорностите на лицата, участващи в ликвидиране на аварии и взаимодействието им; - определяне на длъжностните лица от предприятието и външни органи и организации, които незабавно трябва да бъдат уведомени при инциденти. | РП |
| (5) | Дейността по предотвратяване и ликвидиране на инциденти се ръководи от постоянна комисия по извънредните ситуации, назначена със заповед на ръководителя на предприятието. В състава на комисията влизат ръководители и длъжностни лица от предприятието, включително длъжностните лица по БЗР и пожарна безопасност. | РП |

  - Създаване на условия за недопускане на предотвратими извънредни ситуации

| Правила |  | Отговорен |
| --- | --- | --- |
| (1) | Източниците, които създават потенциална опасност за възникване на извънредни ситуации в предприятието, се определят: - при прегледите на условията на труд и оценяването на риска за здравето и безопасността на работещите (ПБЗ 4.3.1); - чрез взаимно информиране със съседни предприятия и обекти с установени източници на опасност. Информацията за източниците на рискове от дейността на предприятието се предоставя на общинските органи във връзка с изготвяне на общинския план за защита при бедствия. | РП |
| (2) | Комисията по извънредни ситуации обсъжда идентифицираните в предприятието опасности, както и предвидимите опасности от външни източници и предлага на ръководителя на предприятието необходимите неотложни мерки за предотвратяване на възникването им. | КИС |
| (3) | В предприятието се планират и провеждат: - своевременни ремонтни работи на оборудването и инфраструктурата за поддържане на експлоатационната им надеждност и недопускане на аварии (НСУЗБР т.4.4.1-2); - изграждане на съоръжения, поддържане в готовност на оборудване и друго имущество, необходимо за защитата при бедствия; - обучение на персонала за действия при установяване на обстоятелства, които биха могли да доведат до инциденти/аварии (ПБЗ 4.4.2). | РЗ |
| # (4) | # Организацията на пожарната безопасност в предприятието се осъществява в съответствие с изискванията на Наредба № Із-2377/2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. # Длъжностното лице по ПБ създава организация и осъществява контрол за спазване на изискванията на Наредбата, изготвя всички определени с нея заповеди и документи и поддържа досие на предприятието по пожарна безопасност (приложение №3). | ОПБ |
| (5) | Комисията по извънредни ситуации определя класовете на функционална пожарна опасност на обектите в предприятието съгласно Наредба № Iз-1971/2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. - В зависимост от нивото на пожарна опасност комисията предлага изграждането на допълнителни системи за пожароизвестяване и пожарогасене (когато е приложимо) и определя необходимите пожаротехнически средства. | КИС |
| (6) | Комисията определя и пътищата и изходите за евакуацията на хора при пожар или авария и минималните технически изисквания, на които трябва да отговарят съгласно Наредба № Iз-1971/2009 г. | КИС |

  - Подготовка за действия при извънредни ситуации

| Правила |  | Отговорен |
| --- | --- | --- |
| (1) | Комисията по извънредни ситуации съставя списък на идентифицираните източниците и потенциалните опасности (външни и вътрешни) от инциденти, за които предприятието извършва подготовка за действия при възникването им. | КИС |
| (2) | На базата на списъка комисията разработва “План за предотвратяване и действия при извънредни ситуации” (примерна структура на плана е показана в приложение №1). Планът при необходимост се съгласува със съседни предприятия и организации и се набелязват общи действия. Отделни планове се изготвят за всички териториално обособени структурни звена на предприятието. | КИС |
| (3) | Когато съгласно Наредба № Із-2377/2011 г. се изисква разработването на планове за действие на личния състав за гасене на пожари и за евакуация в предприятието, същите се изготвят съгласно примерното им съдържание от приложенията на Наредбата и се включват в общия план. | КИС |
| (4) | За всяко териториално обособено звено на предприятието, което попада в първа, втора или трета категория строежи (съгласно ЗУТ), в плана се включват и мероприятия съгласно изискванията на Закона за защита при бедствия. | КИС |
| (5) | Длъжностните лица по ПБ и БЗР следят за обозначаването и сигнализирането на пътищата за евакуация и изходите, на всички места за съхранение и поддържане на материали, инструменти, съоръжения за пожарогасене, аптечки за оказване на долекарска помощ, лични предпазни средства и др., които се предвижда да се използват при възникване на извънредни ситуации. | ОПБ ОБЗР |
| (6) | По предложение на длъжностните лица по ПБ и БЗР ръководителят на предприятието утвърждава със Заповед постоянна комисия по извънредните ситуации. Длъжностното лице по ПБ организира обучението за действия при пожари и аварии съгласно плана. Обучението се документира с протокол. | ОПБ ОБЗР |
| (7) | Ежегодно длъжностното лице по пожарна безопасност, със заповед на ръководителят на предприятието, организира практическо проиграване на плана за действие при аварийни ситуации, в т.ч. евакуация на персонала. Проиграванията се контролират от комисията по извънредни ситуации и се документират в Протокол от практическо занятие за проиграване на извънредни ситуации, към който са прилага списък с подписи на участниците в проиграването. | ОПБ |

  - Действия при извънредни ситуации

| Правила |  | Отговорен |
| --- | --- | --- |
| (1) | При реално възникване на извънредна ситуация се известява застрашеният персонал и се уведомява ръководителят на предприятието, който разпорежда задействане на системата за оповестяване и сигнализиране и свиква постоянната комисия по извънредни ситуации. | РП |
| (2) | Постоянната комисия привежда в изпълнение плана за действие при извънредни ситуации и организира: - оповестяване и сигнализиране ФБЗ 4.4.7-01 (Приложение 2); - първоначални действия по предотвратяване на разпространението на кризисната ситуация, ликвидирането й в началния период и/или предотвратяване на тежки последствия и усложнения; - събиране и задействане на групите за действия при пожари и аварии; - оказване на първа помощ и евакуация; - ограничаване на пораженията; - обезопасяване и охрана на обектите; - организиране на взаимодействията с външни органи, със съседни предприятия, медицински заведения и др. | КИС |
| (3) | Ако пораженията от инцидента са значителни и/или могат да се разпространят извън територията на предприятието, комисията сигнализира общинските органи, съответните регионални служби и съседните обекти, поддържа връзка и съгласува с тях предприетите защитни действия. | КИС |

  - Ликвидиране на последствията от извънредни ситуации

| Правила |  | Отговорен |
| --- | --- | --- |
| (1) | За възстановяване на пораженията от извънредна ситуация постоянната комисия разработва и предлага за утвърждаване и ресурсно осигуряване. Осъществяването на всички възстановителни мероприятия се ръководи от постоянната комисия. | КИС |
| (2) | Постоянно действащата комисия приключва работата си по инцидента с доклад до ръководителя на предприятието, съдържащ анализ на: - причините за възникване на кризисната ситуация; - нивото на готовност на организацията към момента на възникване на инцидента; - извършените спасителни и възстановителни работи; - действията на персонала (в т.ч. и виновно поведение); - последствията за организацията от инцидента. В доклада се предлагат мерки за недопускане и/или ограничаване на последствията от подобни инциденти. | КИС |
| (3) | След всяка извънредна ситуация ръководителят на предприятието организира запознаване на персонала с причините, действията по време на инцидента, нанесените щети и мерките за недопускането на нови такива. При необходимост със заповед разпорежда провеждането на извънреден инструктаж. | РП |
| (4) | След приключването на големи инциденти ръководителят на предприятието информира общинските власти, съответните регионални служби (РС ПБЗН, РИОСВ, ДИТ и др.) и съседните предприятия. | РП |

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1: План за предотвратяване и действия при извънредни ситуации;

Приложение № 2:   	ФБЗ 4.4.7-01	Списък на длъжностните лица от предприятието и на външни органи и организации, които трябва да бъдат уведомени при аварии;

Приложение № 3:  	Списък на документите, които се съхраняват в досието по пожарна безопасност.

- РЕГИСТЪР НА НАПРАВЕНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

| Изменение № | ПР по БЗР |  | Да се извади |  |  | Да се добави |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата | Подпис | Раздел | Стр. | Точка | Раздел | Стр. | Точка |